## Verklaringen export 01-10-2026
Registratienummer | Product | Fabrikant | Type verklaring | Categorieën | Gebouwfunctie | Bouwfase | Opnameniveaus | Richtlijnen | Heeft specificaties | Zichtbaar vanaf | Verlopen op | Ingetrokken op | Niet meer leverbaar vanaf | Aangemaakt op | Laatst bijgewerkt op
20181097GG | Mitsubishi Heavy Industries Hydrolution 71 (buitendeel FDCW71VNX en binnendeel HMA100V) (Lucht water warmtepomp, NEN 7120 bijlage E A1) | Coolmark B.V. | Gelijkwaardigheidsverklaring | Warmtepomp (Ruimteverwarming), Warmtepomp (Tapwater) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis | NTA 8800,NEN 7120,ISSO-publicatie 82.1 (methode 2014) | Nee | 2021-03-01 |  |  | 2026-09-30 | 2018-03-01 | 2026-09-30 11:42
20210313GK | Collectief WKO-systeem Bullewijk Amsterdam | Croonwolter&dros TBI | EMG-verklaring | Overig (Tapwater), Overig (Ruimtekoeling), Warmtelevering derden (Ruimteverwarming) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2021-06-07 | 2027-06-02 |  |  | 2021-06-07 09:56 | 2026-09-28 09:39
20260264GK | Energreen PV-panelen | GPC Europe | Kwaliteitsverklaring | overig (PV-cellen) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-24 |  |  |  | 2026-09-24 13:43 | 2026-09-24 13:43
20240262GK | PV-panelen SoliTek | UAB SoliTek cells | Kwaliteitsverklaring | overig (PV-cellen) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2024-10-04 |  |  |  | 2024-10-04 15:25 | 2026-09-24 12:24
20260014GK | Gutex Thermofibre (Biobased) | Gutex Holzfaserplattenwerk GmbH & Co. KG | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-01-07 | 2026-09-23 |  |  | 2026-01-07 16:08 | 2026-09-23 16:03
20260263GK | Gutex Thermofibre (Biobased) | Gutex Holzfaserplattenwerk GmbH & Co. KG | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-23 |  |  |  | 2026-09-23 15:56 | 2026-09-23 15:56
20260262GK | Collectief energiesysteem Rootz, Haarlem | Eneco Warmtenetten B.V. | EMG-verklaring | Overig (Ruimtekoeling), Warmtelevering derden (Ruimteverwarming) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-22 15:02 | 2026-09-22 15:49
20201708GK | Diverse typen PV-panelen | Jinko Solar CO, Ltd | Kwaliteitsverklaring | overig (PV-cellen) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2021-10-23 |  |  |  | 2020-10-23 11:27 | 2026-09-22 15:18
20260261GK | Vaillant aroTHERM plus VWL 125/8.1 + uniTOWER VIH QW 190/7 en Vaillant aroTHERM plus VWL 125/8.1 + VWZ MEH 97/7 + VIH RW 300/3 BR | Vaillant Group Netherlands B.V. | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-22 12:03 | 2026-09-22 12:03
20260260GK | Vaillant aroTHERM plus VWL 105/8.1 + uniTOWER VIH QW 190/7 en Vaillant aroTHERM plus VWL 105/8.1 + VWZ MEH 97/7 + VIH RW 300/3 BR | Vaillant Group Netherlands B.V. | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-22 11:56 | 2026-09-22 11:56
20260259GK | Vaillant aroTHERM plus VWL 35/8.1+uniTOWER VIH QW 190/7 en Vaillant aroTHERM plus VWL 35/8.1+VWZ MEH 97/7+VIH RW 300/3 BR | Vaillant Group Netherlands B.V. | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-22 11:44 | 2026-09-22 11:44
20260258GK | Vaillant aroTHERM pro VWL 55/7.1 A 230V + VWZ MEH 97/7 + VIH RW250/2 B | Vaillant Group Netherlands B.V. | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Ruimtekoeling), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-21 |  |  |  | 2026-09-21 13:44 | 2026-09-21 13:44
20210045GK | Rock4ALL | Knauf Insulation B.V. | Kwaliteitsverklaring | Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig), Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2021-01-26 |  |  |  | 2021-01-26 12:26 | 2026-09-17 16:24
20260239GK | DucoBox Energy Comfort Plus D250 - Type 1 | Vero Duco N.V. | Kwaliteitsverklaring | Wtw (Ventilatie) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 10:12 | 2026-09-17 12:48
20260240GK | DucoBox Energy Comfort D250 - Type 1 | Vero Duco N.V. | Kwaliteitsverklaring | Wtw (Ventilatie) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 10:17 | 2026-09-17 12:47
20230156GK | Warmtenet Drechtsteden (Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) | HVC Energie B.V. | EMG-verklaring | Overig (Tapwater), Warmtelevering derden (Ruimteverwarming) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2023-06-29 | 2026-12-01 |  |  | 2023-06-29 09:10 | 2026-09-17 08:56
20260237GK | DucoBox Energy Comfort Plus D350 EU - Type 1 (Geldig voor producten geleverd vanaf 10-09-2026) | Vero Duco N.V. | Kwaliteitsverklaring | Wtw (Ventilatie) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 09:51 | 2026-09-16 16:38
20260247GG | Duco Energy Comfort (Plus) D250 2-zone System met CO2- sensoren in woon- en hoofdslaapkamer NGG | Vero Duco N.V. | Gelijkwaardigheidsverklaring | Rooster (Ventilatie), Rooster systeemvariant D (Ventilatie) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 14:52 | 2026-09-16 12:02
20260246GG | Duco Energy Comfort (Plus) D250 2-zone System met CO2- sensoren in woon- en hoofdslaapkamer GG | Vero Duco N.V. | Gelijkwaardigheidsverklaring | Rooster (Ventilatie), Rooster systeemvariant D (Ventilatie) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 14:05 | 2026-09-16 12:01
20260245GG | Duco Energy Comfort (Plus) D250 1-zone System met CO2- sensoren in woon- en hoofdslaapkamer NGG | Vero Duco N.V. | Gelijkwaardigheidsverklaring | Rooster (Ventilatie), Rooster systeemvariant D (Ventilatie) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 14:01 | 2026-09-16 11:59
20260244GG | Duco Energy Comfort (Plus) D250 1-zone System met CO2- sensoren in woon- en hoofdslaapkamer GG | Vero Duco N.V. | Gelijkwaardigheidsverklaring | Rooster (Ventilatie), Rooster systeemvariant D (Ventilatie) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 13:58 | 2026-09-16 11:57
20260257GK | Calcium Silicate Board | Skamol by ETEX | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 11:00 | 2026-09-16 11:00
20260256GK | EPSKS07ARV3 | Daikin Nederland | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 10:26 | 2026-09-16 10:26
20260255GK | EPSKS06ARV3 | Daikin Nederland | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 10:19 | 2026-09-16 10:19
20260254GK | EPSKS04ARV3 | Daikin Nederland | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 10:09 | 2026-09-16 10:09
20260249GK | STEICO Special dry ((LDF type 140kg/m³) idem roof dry | Steico | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15 13:39 | 2026-09-16 09:51
20260253GK | STEICO Zell/ Floc (in situ verwerkte inblaasisolatie) | Steico | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 09:17 | 2026-09-16 09:17
20260252GK | STEICO Universal dry (LDF type 180kg/m³) | Steico | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 09:12 | 2026-09-16 09:12
20260251GK | STEICO Timberfloc (in situ verwerkte inblaasisolatie) | Steico | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 09:08 | 2026-09-16 09:08
20260250GK | STEICO Therm dry (LDF type 110kg/m³) idem protect L dry & STEICO safe | Steico | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-16 |  |  |  | 2026-09-16 09:00 | 2026-09-16 09:00
20260248GK | STEICO Flex 036 | Steico | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-14 10:48 | 2026-09-15 16:31
20220288GK | Solarge SOLO | Solarge | Kwaliteitsverklaring | overig (PV-cellen) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2022-08-19 |  |  |  | 2022-08-19 15:04 | 2026-09-15 14:33
20201723GK | Diverse SolarWatt PV-panelen | SolarWatt | Kwaliteitsverklaring | overig (PV-cellen) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800,NEN 7120 | Ja | 2021-10-30 |  |  |  | 2020-10-30 15:24 | 2026-09-15 09:56
20260242GK | DKS Foil 55 ProSeal (overeenkomstig met kwaliteitsverklaring 20201773GK) | DKS Products B.V. | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 11:54 | 2026-09-15 09:02
20260243GG | Flux balanssysteem & Flux Wall Compact + CO2 | Renson N.V. | Gelijkwaardigheidsverklaring | Rooster (Ventilatie), Rooster systeemvariant D (Ventilatie) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 13:07 | 2026-09-14 10:44
20250167GG | Renson Flux balanssysteem | Renson N.V. | Gelijkwaardigheidsverklaring | Rooster systeemvariant D (Ventilatie) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2025-06-17 | 2026-09-10 |  |  | 2025-06-17 16:13 | 2026-09-14 10:43
20260149GK | CLIMAPLUS XN, CLIMAPLUS ECLAZ ZEN, CLIMATOP XN, CLIMATOP ECLAZ ZEN, CLIMATOP ECLAZ SUN PLUS | Saint-Gobain Glassolutions Augustdorf GmbH | Kwaliteitsverklaring | Ramen (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Nee | 2026-06-10 |  |  |  | 2026-06-10 16:32 | 2026-09-10 15:03
20260233GK | Easy Coat Window Coat | Easy Coat B.V. | Kwaliteitsverklaring | Ramen (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Nee | 2026-09-02 |  |  |  | 2026-09-02 09:36 | 2026-09-10 14:48
20260238GK | DucoBox Energy Comfort Plus D450 - Type 1 (Geldig voor producten geleverd vanaf 10-09-2026) | Vero Duco N.V. | Kwaliteitsverklaring | Wtw (Ventilatie) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 10:03 | 2026-09-10 13:49
20260241GK | Wood Flex (Multi) 36 | Knauf Insulation BV | Kwaliteitsverklaring | Gevel Isolatie (Bouwkundig), Vloer Isolatie (Bouwkundig), Dak Isolatie (Bouwkundig), Isolatie (Algemeen) (Bouwkundig) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Bestaande bouw | Basis | NTA 8800 | Nee | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 10:35 | 2026-09-10 10:35
20220268GK | DucoBox Energy Comfort Plus D450 (Geldig voor producten geleverd tot 10-09-2026) | Vero Duco N.V. | Kwaliteitsverklaring | Wtw (Ventilatie) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2022-07-07 |  |  | 2026-09-10 | 2022-07-07 10:49 | 2026-09-10 09:57
20220266GK | DucoBox Energy Comfort Plus D350 (Geldig voor producten geleverd tot 10-09-2026) | Vero Duco N.V. | Kwaliteitsverklaring | Wtw (Ventilatie) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2022-07-07 |  |  | 2026-09-10 | 2022-07-07 10:45 | 2026-09-10 09:56
20260236GK | QG7 | Qvantum Energietechnologie B.V. | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 09:33 | 2026-09-10 09:33
20260235GK | UE MONOBLOC R290 ATLANTIC 6 | Groupe Atlantic Nederland B.V. | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 09:27 | 2026-09-10 09:27
20260234GK | UE MONOBLOC R290 ATLANTIC 8 | Groupe Atlantic Nederland B.V. | Kwaliteitsverklaring | Warmtepomp (Tapwater), Warmtepomp (Ruimteverwarming), Hulpenergie (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Ja | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10 09:25 | 2026-09-10 09:25
20201695GK | PV-panelen : Diversen | DMEGC Renewable Energy B.V.(voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd) | Kwaliteitsverklaring | overig (PV-cellen) | Utiliteitsbouw, woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800,NEN 7120 | Ja | 2021-10-22 |  |  |  | 2020-10-22 16:20 | 2026-09-03 13:37
20260215GG | Energiedamwand in combinatie met Alpha-innotec SWC serie warmtepompen | Energiedamwand BV | Gelijkwaardigheidsverklaring | Warmtepomp (Ruimteverwarming) | Woningbouw | Nieuwbouw, oplevering, bestaande bouw | Basis, detail | NTA 8800 | Nee | 2026-07-28 |  |  |  | 2026-07-28 16:19 | 2026-09-03 10:36

## Verklaringen export 01-10-2026
ExternalData_1